附件4：

为确保调研设备符合档次要求，参与企业须满足以下条件：

1. 所推荐设备需具有三甲医院的历史采购记录（至少三家）。

二、便携超声相关技术要求（需提供佐证材料）

（一）、系统技术规格要求：

1、不小于15英寸高分辨率LED显示屏

2、主机内置相同大小探头接口不少于2个

3、具备高分辨率血流成像

4、穿刺针增强显影功能

5、双电池，自主教学软件

6、可通过扫描二维码实现图像分享

（二）、配置要求：

1. 主机1台
2. 凸阵探头1把
3. 腔内探头1把

医院将对相关采购信息进行核查，未达到上述标准的企业将不纳入调研邀请名单。